Voce di capitolato

Tipo: Pannello revisione

Pannello revisione per avvolgibili a incasso in TRAV® in lamiera d'alluminio 1,2 mm, con finitura in profilo a spazzola per l'isolamento ottimale verso la corazza avvolgibile. Forme speciali possibili con sovrapprezzo. Pannello revisione per avvolgibile ad incasso nel cassonetto avvolgitore destro in alluminio estruso 1,5 mm, con guarnizione a spazzola inserita per l'ottimale isolamento del profilo avvolgibile. Disponibile nelle proiezioni 37 mm o 45 mm.