Tekst przetargu

Typ: Ochrona przed wiatrem i wglądem

| Kaseta wykonana z wytłaczanego aluminium, powlekanego proszkowo Uchwyt ścienny z aluminium w celu montażu ściennego od przodu. Kątownik do montażu bocznego za dopłatą. Uchwyt do mocowania do ściany lub poręczy. Alternatywnie, do mocowania do masztu typu A lub B 35 x 35 x 2,5 mm, ze stali ocynkowanej, powlekanej proszkowo. | Materiał według aktualnej kolekcji (patrz rozdział „Rodzaje materiałów”). Dopuszczalne różnice długości według EN13561. Kolorystyka Konsole, kaseta i profil wyprowadzający w standardowym kolorze RAL 9016 (biały beskidzki) i RAL 9006 (srebrne aluminium). Kolory specjalne wg RAL na zamówienie. |  |
| --- | --- | --- |