Tekst przetargu

Typ: Osłona rewizyjna

Osłona rewizyjna dla rolet zabudowanych w TRAV® z blachy aluminiowe 1,2 mm z profilem szczotkowym dla optymalnego uszczelnienia kurtyny rolety. Kształty specjalne dostępne za dopłatą. Osłona rewizyjna dla rolet zabudowanych skrzynkach rolet obracających się w prawo z wytłaczanego aluminium grubości 1,5 mm, z wciągniętym uszczelnieniem szczotkowym dla optymalnego uszczelnienia kurtyny rolety. Dostępne w wysięgach 37 mm lub 45 mm.