Tekst za objavu

Tip: Upravljački uređaj ONYX.CONNECTOR

| Jedan ONYX.CONNECTOR po zastoru. Međuutikač se nalazi u kutiji uređaja za zaštitu od sunca i ima 3-polnu stezaljku na koju se priključuje napajanje električnom energijom na mjestu ugradnje. Motor se priključuje izravno na Hirschmann spojku STAK 3 na ONYX.CONNECTOR-u. Druga varijanta ONYX.CONNECTOR-a može se također preko integriranog Hirschmann utikača STAS 3 spojiti izravno na Hirschmann spojku STAK 3 koja postoji na mjestu ugradnje. | Motorni pogon uređaja za zaštitu od sunca: standardni kondenzatorski motor (nije u opsegu isporuke). Status motora se poziva preko ONYX.CONNECTOR-a. Položaj i nagib sjenila uživo se grafički prikazuje u aplikaciji. ONYX.CONNECTOR preko 868 MHz radio standarda komunicira s centralnom upravljačkom jedinicom. Skeniranjem QR-koda na donjoj strani uređaja dodajte ONYX.CONNECTOR u aplikaciju. |
| --- | --- |