Ausschreibungstext

Typ: Wind- und Sichtschutz

| Kassette aus Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet Wandhalter aus Aluminium zur frontalen Wandmontage. Winkel zur seitlichen Montage gegen Mehrpreis. Griffhalter zur Befestigung an Wand oder Geländer. Alternativ zur Befestigung an Mast Typ A oder B, 35 x 35 x 2,5 mm, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet. | Tuch laut aktueller Kollektion (siehe Kapitel „Tuchtypen“). Zulässige Längenabweichungen laut EN13561. Farbgestaltung Konsolen, Kassette und Ausfallprofil in Standardfarbe RAL 9016 (Verkehrsweiß) und RAL 9006 (Weißaluminium). Sonderfarben nach RAL auf Wunsch. |  |
| --- | --- | --- |